	附件1：

口腔科设备维保服务调研报价表

	服务类型：技术保

服务期：3年

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	数量/台
	单价
(元)
	总价
(元)
	保修范围

	1
	牙科综合治疗机
	艾捷斯
	AJ12
	12台
	
	
	1.提供7*24小时在线咨询和技术支持；
2.一年12次定期巡检+一年4次定期保养+无限次现场维修服务；
3.技术保不含备件。

	2
	牙科综合治疗机
	艾捷斯
	AJ16
	2台
	
	
	

	3
	负压机
	宏润
	HVS-3
	2台
	
	
	

	4
	正压机
	宏润
	HYT-400
	2台
	
	
	

	5
	纯净水系统
	启沁
	Q-CHE200-RV
	1台
	
	
	

	6
	显微镜
	西默
	DOM3000E
	1台
	
	
	

	7
	牙周治疗机
	瑞士EMS
	AIP-FLOW
	2台
	
	
	

	8
	根管预备机
	日本NSK
	NE131
	2台
	
	
	

	9
	根管预备机
	德国VDW
	SILVER
	2台
	
	
	

	
	合计
	
	

	优势概括
	

	其他报价（包含核心备件、功能模组、易耗品等）
	请另附《口腔科设备常用配件价格清单》

	其他需补充说明的情况
	

	公司名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

联系邮箱：                               

报价日期：

报价有效期：





