致：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

报价单

一、项目名称：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）《2026年度消毒供应服务外包》项目

二、项目要求

1、_                               公司承诺提供的服务满足健康管理中心复用器械消毒灭菌要求。

2、各类证照齐全、合规，经营范围及服务资质完备。

3、项目期限：2026年4月1日--2027年3月31日。

三、项目内容

广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）消毒供应服务外包项目涵盖全院重复使用医疗器械的全流程处理，包括：器械回收与分类，清洗消毒检查包装，灭菌与监测，储存与发放。并按需准确、及时配送到临床科室。

外包服务还包质量管理、设备维护、人员培训及应急响应等支持体系，由服务方提供符合规范的专业人员、设备与管理，确保医疗安全。

- 项目费用报价

| 序号 | 灭菌包名称 | 包内物品 |  | 包装材料 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 包内器械、敷料、物品 | 数量 | 包装材料：纸塑 无纺布 |  |
|  | 枪状镊 | 枪状镊 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 耵聍钩 | 耵聍钩 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 耳用吸引器 | 耳用吸引器 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 耳用吸引器（含芯） | 耳用吸引器（含芯） | 1 | 纸塑 |  |
|  | 中耳钳 | 中耳钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 鼻筛窦钳 | 鼻筛窦钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 中弯止血钳 | 中弯止血钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 小弯止血钳 | 小弯止血钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 直止血钳 | 直止血钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 膝状镊 | 膝状镊 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 鼻吸引器 | 鼻吸引器 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 鼻腔活检钳 | 鼻腔活检钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 鼻腔吸引器 | 鼻腔吸引器 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 超声刀头 | 超声刀头 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 缝合包（8件） | 手术剪 | 1 | 无纺布 |  |
|  |  | 持针钳 | 1 |  |  |
|  |  | 小弯止血钳 | 1 |  |  |
|  |  | 小直止血钳 | 1 |  |  |
|  |  | 中弯止血钳 | 1 |  |  |
|  |  | 中直止血钳 | 1 |  |  |
|  |  | 有齿镊 | 1 |  |  |
|  |  | 弯盘 | 1 |  |  |
|  | 喉钳 | 喉钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 海绵钳 | 海绵钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 14#中直止血钳 | 14#中直止血钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 14#圆弯剪 | 14#圆弯剪 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 14#手术剪 | 14#手术剪 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 眼科弯剪 | 眼科弯剪 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 16#大弯止血钳 | 16#大弯止血钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 14#中弯止血钳 | 14#中弯止血钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 眼科直剪 | 眼科直剪 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 小手术包（17件） | 弯圆剪 | 1 | 无纺布 |  |
|  |  | 手术剪 | 1 |  |  |
|  |  | 持针钳 | 1 |  |  |
|  |  | 海绵钳 | 1 |  |  |
|  |  | 小弯止血钳 | 2 |  |  |
|  |  | 小直止血钳 | 2 |  |  |
|  |  | 中弯止血钳 | 2 |  |  |
|  |  | 有齿镊 | 1 |  |  |
|  |  | 无齿镊 | 1 |  |  |
|  |  | 刀柄 | 1 |  |  |
|  |  | 弯盆 | 1 |  |  |
|  |  | 小杯 | 3 |  |  |
|  | 电动取皮刀套件（9件） | 消毒盒 | 1 | 无纺布 |  |
|  |  | 手柄 | 1 |  |  |
|  |  | 交接线 | 1 |  |  |
|  |  | 盖板 | 4 |  |  |
|  |  | 螺丝刀 | 1 |  |  |
|  | 肛瘘探条 | 肛瘘探条 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 肛窥(低温） | 肛窥 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 大弯止血钳 | 大弯止血钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 小直止血钳 | 小直止血钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 中直止血钳 | 中直止血钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 大直止血钳 | 大直止血钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 眼科剪 | 眼科剪 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 拆线剪 | 拆线剪 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 持针钳 | 持针钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 尖直剪 | 尖直剪 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 尖弯剪 | 尖弯剪 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 圆直剪 | 圆直剪 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 圆弯剪 | 圆弯剪 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 咬骨剪 | 咬骨剪 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 咬骨钳 | 咬骨钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 组织镊 | 组织镊 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 调刀 | 调刀 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 嵌甲剪 | 嵌甲剪 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 甲沟勺 | 甲沟勺 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 刮匙 | 刮匙 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 内热针盒 | 内热针 | 20 | 无纺布 |  |
|  | 内热针盒 | 内热针 | 40 | 无纺布 |  |
|  | 气切包（20件） | 手术剪刀 | 1 | 无纺布 |  |
|  |  | 持针器 | 1 |  |  |
|  |  | 小止血钳（弯） | 2 |  |  |
|  |  | 小止血钳（直） | 2 |  |  |
|  |  | 中（弯） | 4 |  |  |
|  |  | 无齿镊 | 1 |  |  |
|  |  | 有齿镊 | 1 |  |  |
|  |  | 大刀柄 | 1 |  |  |
|  |  | 尖刀柄 | 1 |  |  |
|  |  | 拉钩（只） | 4 |  |  |
|  |  | 气管扩张器 | 1 |  |  |
|  |  | 方盘 | 1 |  |  |
|  | 玻璃罐 | 玻璃罐 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 火针 | 火针 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 经筋针包 | 刃针 | 1 | 无纺布 |  |
|  |  | 钝针 | 1 |  |  |
|  | 车针盒（120支） | 车针 | 60 | 无纺布 |  |
|  |  | 针管挫 | 60 |  |  |
|  | 车针盒（72支） | 车针 | 36 | 无纺布 |  |
|  |  | 针管挫 | 36 |  |  |
|  | 车针盒（30支） | 机备车针 | 30 | 无纺布 |  |
|  | 水门汀充填器盒 | 水门汀充填器 | 20 | 无纺布 |  |
|  | 近远中充填器盒 | 近远中充填器 | 20 | 无纺布 |  |
|  | 柳叶刀盒 | 柳叶刀 | 20 | 无纺布 |  |
|  | 小刮匙盒 | 小刮匙 | 20 | 无纺布 |  |
|  | 高速手机 | 高速手机 | 5 | 无纺布 |  |
|  | 金属注射器 | 金属注射器 | 5 | 无纺布 |  |
|  | 牙周基础治疗套装（4件） | 牙周刮治器 | 4 | 无纺布 |  |
|  | 树脂修复充填器套装 | 树脂修整器 | 5 | 无纺布 |  |
|  | 镊子筒 | 镊子筒 | 1 | 无纺布 |  |
|  |  | 镊子 | 1 |  |  |
|  | NEO种植工具盒（46件） | 延长杆 | 1 | 无纺布 |  |
|  |  | 侧切定位钻 | 1 |  |  |
|  |  | 先锋钻 | 2 |  |  |
|  |  | 扩孔钻 | 8 |  |  |
|  |  | 连接杆 | 3 |  |  |
|  |  | 螺丝刀 | 1 |  |  |
|  |  | 平行杆 | 3 |  |  |
|  |  | 颈部成型钻 | 4 |  |  |
|  |  | 颈部攻丝钻 | 4 |  |  |
|  |  | 咬合指示杆 | 3 |  |  |
|  |  | 停止环 | 10 |  |  |
|  |  | 植体螺丝刀 | 4 |  |  |
|  |  | 螺丝 | 1 |  |  |
|  |  | 测量杆（在盒底） | 1 |  |  |
|  | NEO种植工具盒（23件） | 延长杆 | 1 | 无纺布 |  |
|  |  | 侧切定位钻 | 1 |  |  |
|  |  | 扩孔钻 | 5 |  |  |
|  |  | 平行杆 | 2 |  |  |
|  |  | 颈部成型钻 | 2 |  |  |
|  |  | 颈部攻丝钻 | 2 |  |  |
|  |  | 植体螺丝刀 | 2 |  |  |
|  |  | 停止环 | 6 |  |  |
|  |  | 连接杆 | 1 |  |  |
|  |  | 咬合指示杆 | 1 |  |  |
|  | ABT种植工具盒（28件） | 定位钻 | 1 | 无纺布 |  |
|  |  | 先锋钻 | 1 |  |  |
|  |  | 扩孔钻 | 16 |  |  |
|  |  | 深度探针 | 1 |  |  |
|  |  | 板手 | 1 |  |  |
|  |  | 螺丝刀 | 4 |  |  |
|  |  | 导向杆 | 2 |  |  |
|  |  | 导向器 | 1 |  |  |
|  |  | 延长杆 | 1 |  |  |
|  | 诺保易种植工具盒（31件白色盒） | 先锋钻 | 1 | 无纺布 |  |
|  |  | 尖锥形钻 | 1 |  |  |
|  |  | 扩孔钻 | 15 |  |  |
|  |  | 方向指示器 | 3 |  |  |
|  |  | 延长杆 | 1 |  |  |
|  |  | 攻丝钻 | 3 |  |  |
|  |  | 植体螺丝刀 | 1 |  |  |
|  |  | 扳手调配器 | 1 |  |  |
|  |  | 板手 | 1 |  |  |
|  |  | 持钉器 | 4 |  |  |
|  | 诺保易种植工具盒（31件红色盒） | 先锋钻 | 1 | 无纺布 |  |
|  |  | 尖锥形钻 | 1 |  |  |
|  |  | 扩孔钻 | 15 |  |  |
|  |  | 方向指示器 | 2 |  |  |
|  |  | 延长杆 | 1 |  |  |
|  |  | 攻丝钻 | 3 |  |  |
|  |  | 植体螺丝刀 | 1 |  |  |
|  |  | 扳手调配器 | 1 |  |  |
|  |  | 板手 | 1 |  |  |
|  |  | 冲洗针 | 1 |  |  |
|  |  | 持钉器 | 4 |  |  |
|  | 尼奥斯种植工具盒（29件棕色盒） | 球钻 | 1 | 无纺布 |  |
|  |  | 标记钻 | 1 |  |  |
|  |  | 螺旋钻 | 8 |  |  |
|  |  | 肩台成形钻 | 4 |  |  |
|  |  | 牙钻延长器 | 1 |  |  |
|  |  | 持钉器 | 3 |  |  |
|  |  | 扳手转换器 | 2 |  |  |
|  |  | 方向/深度测量尺 | 4 |  |  |
|  |  | 棘轮扳手 | 1 |  |  |
|  |  | 机用螺丝刀 | 2 |  |  |
|  |  | 手用螺丝刀 | 1 |  |  |
|  |  | 手用手柄 | 1 |  |  |
|  | 尼奥斯种植工具盒（31件白色盒） | 先锋钻 | 1 | 无纺布 |  |
|  |  | 螺旋钻 | 10 |  |  |
|  |  | 肩台成形钻 | 5 |  |  |
|  |  | 牙钻延长器 | 1 |  |  |
|  |  | 持钉器 | 4 |  |  |
|  |  | 扳手转换器 | 1 |  |  |
|  |  | 方向/深度测量尺 | 4 |  |  |
|  |  | 棘轮扳手 | 1 |  |  |
|  |  | 机用螺丝刀 | 2 |  |  |
|  |  | 手用螺丝刀 | 1 |  |  |
|  |  | 手用手柄 | 1 |  |  |
|  | NEO内提工具盒（21件） | 停止环 | 10 | 无纺布 |  |
|  |  | 测量杆 | 1 |  |  |
|  |  | 先锋钻 | 1 |  |  |
|  |  | 手用骨粉输送器 | 2 |  |  |
|  |  | 机用骨粉输送器 | 3 |  |  |
|  |  | S绞刀 | 4 |  |  |
|  | 种植器械盒（13件） | 持针器 | 1 | 无纺布 |  |
|  |  | 手术刀柄 | 1 |  |  |
|  |  | 线剪 | 1 |  |  |
|  |  | 拉钩 | 1 |  |  |
|  |  | 大刮匙 | 1 |  |  |
|  |  | 牙龈分离器 | 1 |  |  |
|  |  | 牙周探针 | 1 |  |  |
|  |  | 骨膜分离器 | 1 |  |  |
|  |  | 吸管 | 1 |  |  |
|  |  | 镊子 | 1 |  |  |
|  |  | 口镜 | 1 |  |  |
|  |  | 金属注射器 | 1 |  |  |
|  |  | 尺子 | 1 |  |  |
|  | 光纤种植手机 | 光纤种植手机 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 普通种植手机 | 普通种植手机 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 支抗钉国产(无色） | 支抗钉 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 支抗钉进口(蓝色） | 支抗钉 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 支抗钉手柄（2件） | 手柄 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 六角扳手 | 六角扳手 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 转移杆 | 转移杆 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 愈合基台 | 愈合基台 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 洁牙锁匙 | 洁牙锁匙 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 牙垫 | 牙垫 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 正畸反光镜 | 正畸反光镜 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 洁牙手柄 | 洁牙手柄 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 慢速弯机 | 慢速弯机 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 慢速直机 | 慢速直机 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 除冠器 | 除冠器 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 成形夹 | 成形夹 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 丁字挺 | 丁字挺 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 牙挺 | 牙挺 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 根尖挺 | 根尖挺 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 小儿牙钳 | 小儿牙钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 拔牙钳（成人） | 拔牙钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 牙龈分离器 | 牙龈分离器 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 大刮匙 | 大刮匙 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 微创拔牙刀 | 微创拔牙刀 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 持针器 | 持针器 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 直线剪 | 直线剪 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 弯剪 | 弯剪 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 牙骨凿 | 牙骨凿 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 牙骨挫 | 牙骨挫 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 牙龈压排器 | 牙龈压排器 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 开冠挺 | 开冠挺 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 牙周探针 | 牙周探针 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 种植扳手螺丝刀（2件） | 板手 | 1 | 纸塑 |  |
|  |  | 螺丝刀 | 1 |  |  |
|  | 骨粉输送器（2件） | 输送管 | 1 | 纸塑 |  |
|  |  | 输送针 | 1 |  |  |
|  | 骨挤压（5件） | 挤压手柄 | 1 | 纸塑 |  |
|  |  | 挤压头 | 4 |  |  |
|  | 内提升工具（4件） | 内提升器 | 4 | 纸塑 |  |
|  | 拉钩 | 拉钩 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 骨膜定位器 | 定位器 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 刮治器 | 刮治器 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 骨粉盅 | 骨粉盅 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 骨锤 | 骨锤 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 球钻 | 球钻 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 量杯 | 量杯 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 骨膜分离器 | 骨膜分离器 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 骨粉勺 | 骨粉勺 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 开唇器 | 开唇器 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 扩大针（10支） | 扩大针 | 10 | 纸塑 |  |
|  | 桩道钻（5支） | 桩道钻 | 5 | 纸塑 |  |
|  | 机扩针（5支） | 机扩针 | 5 | 纸塑 |  |
|  | 车针盒（10支） | 车针 | 10 | 纸塑 |  |
|  | 无牙颌铝托 | 无牙颌铝托 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 口扫保护套（高水平） | 口扫保护套 | 1 | 密封袋 |  |
|  | 拉钩（高水平） | 拉钩 | 1 | 密封袋 |  |
|  | 牙用镊包 | 牙用镊 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 洁牙工作尖 | 洁牙工作尖 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 种植外提工具盒（18件） | 上颌窦膜剥离器 | 3 | 无纺布 |  |
|  |  | C—定位钻 | 3 |  |  |
|  |  | C—铰刀 | 6 |  |  |
|  |  | LS—铰刀 | 6 |  |  |
|  | 正畸钳 | 正畸钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 窝封慢速弯机 | 弯机 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 窝封慢速弯机包（20件） | 慢速弯机 | 20 | 无纺布 |  |
|  | 窝封慢速弯机包（5件） | 慢速弯机 | 5 | 无纺布 |  |
|  | 窝封高速手机包（20件） | 高速手机 | 20 | 无纺布 |  |
|  | 机扩手机 | 机扩手机 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 锉夹唇钩（2件） | 锉夹 | 1 | 纸塑 纸塑 |  |
|  |  | 唇钩 | 1 |  |  |
|  | 活力棒唇钩（2件） | 活力棒 | 1 | 纸塑 纸塑 |  |
|  |  | 唇钩 | 1 |  |  |
|  | 风吹口镜 | 风吹口镜 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 镊子 | 镊子 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 充填器 | 充填器 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 转移杆（孙） | 转移杆 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 转移杆（蔡） | 转移杆 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 愈合基台（孙） | 愈合基台 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 愈合基台（蔡） | 愈合基台 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 牙周洁牙手柄套装（7件） | 手柄 | 1 | 无纺布 |  |
|  |  | 工作尖 | 3 |  |  |
|  |  | 洁牙锁匙 | 3 |  |  |
|  | 牙周刮治器 | 刮治器 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 根测仪唇钩 | 唇钩 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 洁牙针盒（30支） | 洁牙针 | 30 | 无纺布 |  |
|  | 抛光刷盒（30支） | 抛光刷 | 30 | 无纺布 |  |
|  | 直止血钳 | 直止血钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 弯止血钳 | 弯止血钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 金属注射器 | 金属注射器 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 车针盒（36支） | 车针 | 36 | 无纺布 |  |
|  | 测量尺 | 测量尺 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 牙科弯手机 | 弯手机 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 儿童喉镜（大）(低温） | 喉镜 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 儿童喉镜（中）(低温） | 喉镜 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 儿童喉镜（小）(低温） | 喉镜 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 成人喉镜（大）(低温） | 喉镜 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 成人喉镜（中）(低温） | 喉镜 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 成人喉镜（小）(低温） | 喉镜 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 儿童喉镜（大）(高水平） | 喉镜 | 1 | 密封袋 |  |
|  | 儿童喉镜（中）(高水平） | 喉镜 | 1 | 密封袋 |  |
|  | 儿童喉镜（小）(高水平） | 喉镜 | 1 | 密封袋 |  |
|  | 成人喉镜（大）(高水平） | 喉镜 | 1 | 密封袋 |  |
|  | 成人喉镜（中）(高水平） | 喉镜 | 1 | 密封袋 |  |
|  | 成人喉镜（小）(高水平） | 喉镜 | 1 | 密封袋 |  |
|  | 鼻咽通气管(高水平） | 鼻咽通气管 | 1 | 密封袋 |  |
|  | 口咽通气管(高水平） | 口咽通气管 | 1 | 密封袋 |  |
|  | 呼吸气囊套包(高水平） | 球囊 | 1 | 密封袋 |  |
|  |  | 面罩 | 1 |  |  |
|  |  | 储氧袋 | 1 |  |  |
|  |  | 氧气连接管 | 1 |  |  |
|  | 开口器 | 开口器 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 压舌板 | 压舌板 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 舌钳 | 舌钳 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 气管插管导丝 | 气管插管导丝 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 环甲膜穿刺针 | 环甲膜穿刺针 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 毛巾(纸塑） | 毛巾 | 1 | 纸塑 |  |
|  | 手术刀柄 | 刀柄 | 1 | 纸塑 |  |

- 物流费用报价

| - 费用项目 | - 计费明细（请在括号内打钩） |
| --- | --- |
| - 基础运费 | - 每天收送无需另外收取运费。（ ） |
|  | - 每周两次收送，无需另外收取运费。（ ） |
|  | - 每个月消毒费用达到一万元，无需另外收取运费。没有超过一万元，物流收费额请在备注中标明。（ ） |
| - 备注： |  |

服务商全称（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：