附件2：

检查项目及周期
	序号
	项目名称
	计量单位
	数量
	检查周期
	备  注

	1
	编制备案信息表
	项
	1
	每年一次
	根据广州市《既有建筑幕墙安全检查技术规程》和番禺区住建局要求，检查周期安排如下：                       1、日常巡查检查每半月一次，遇日常检查和例行安全检查时由日常检查和例行安全检查代替；                  2、日常检查每月一次，遇例行安全检查时由例行安全检查代替；                 3、例行安全检查每季一次；

4、在室内及外围周边举行重要的大型公众活动前或在强台风、超强台风、每年第一次台风来临前，应进行例行安全检查；                    5、当遭遇强风袭击、抗震设防烈度及以上地震、火灾等灾害或突发事故后，应进行例行安全检查。                                                                                                                     

	2
	检查鉴定承诺书或整改计划书
	项
	1
	每年一次
	

	3
	日常巡查
	次
	12
	半月一次
	

	4
	维护维修台账编制
	次
	1
	按实际次数
	

	5
	日常检查
	次
	8
	每月一次
	

	6
	例行安  全检查
	次
	4
	每季一次
	

	7
	应急处置预案
	项
	1
	每年一次
	

	8
	绘制幕墙面板编号
	项
	1
	每年一次
	


5

