致：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

报价单

一、项目名称：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）化粪池、隔油池清理、管道疏通服务

二、项目要求

1、________________公司承诺提供的服务满足区健康中心化粪池、隔油池清理、管道疏通服务要求。

2、各类证照齐全、合规，经营范围及服务资质完备。

3、项目服务期限：2026年7月8日起至2027年7月7日 止。

三、项目内容

1、对区健康中心所有化粪池、隔油池清理并疏通管道；

2、化粪池、隔油池隔渣池抽运清理、管道（渠）疏通维护工作；化粪池隔油池隔渣池内抽运清理的杂物、漂浮物由供应商全部清运出区健康中心并符合有关规定妥善处理，保证化粪池正常使用。

3、化粪池、隔油隔渣池抽运清理地点数量表。

| 序号 | 地点 | 具体位置 | 数量（个） | 编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 禺山西路688号 | 怡乐楼 | 1 | 01 |  |
|  |  | 玉宇楼 | 1 | 02 |  |
|  |  | 东楼 | 1 | 03 |  |
|  |  | 北楼 | 1 | 04 |  |
|  |  | 南楼 | 1 | 05 |  |
|  |  | 汀阁楼东 | 1 | 06 |  |
|  |  | 汀阁楼西 | 1 | 07 |  |
|  |  | 汀阁楼、蓬楼污水池 | 1 | 08 |  |
|  |  | 蓬楼东 | 1 | 09 |  |
|  |  | 蓬楼西 | 1 | 10 |  |
|  |  | 旧总台 | 1 | 11 |  |
|  |  | 网球场 | 1 | 12 |  |
|  |  | 保安宿舍（工棚） | 1 | 13 |  |
|  |  | 员工宿舍楼前 | 1 | 14 |  |
|  |  | 员工宿舍楼东（污水、化粪池） | 2 | 15、16 |  |
|  |  | 员工宿舍楼西 | 1 | 17 |  |
|  |  | 中厨化油池 | 1 | 18 |  |
|  |  | 员工餐厅外廊左侧 | 1 | 19 |  |
|  |  | 员工餐厅外廊右侧 | 1 | 20 |  |
|  |  | 综合楼大门左侧路面 | 1 | 21 |  |
|  |  | 综合楼早餐厨房外靠路面 | 1 | 22 |  |
|  |  | 后勤副楼（洗衣房花圃场） | 1 | 23 |  |
|  |  | 蓬莱区1号楼旁 | 1 | 24 |  |
|  |  | 桃源区10号楼旁 | 1 | 25 |  |
|  |  | 旧职工餐厅 | 1 | 26 |  |
|  |  | 满珍康复大楼东 | 1 | 27 |  |
|  |  | 满珍康复大楼西 | 1 | 28 |  |
|  |  | 健康管理大楼收费办西边 | 1 | 29 |  |
|  |  | 健康管理大楼负一层西边 | 1 | 30 |  |
|  |  | 聚贤楼西边 | 1 | 31 |  |
|  |  | 聚贤楼背面 | 1 | 32 |  |
|  |  | 聚贤楼背面 | 1 | 33 |  |
|  | 市桥街万丰路132-138号 | 口腔门诊 | 1 | 34 |  |
|  | 市桥街海傍路67号 | 康复门诊 | 1 | 35 |  |
|  | 市桥街万丰路35-37号 | 东城门诊 | 1 | 36 |  |
| 合计： |  |  | 36 |  |  |

四、服务要求

1、供应商须确保作业范围内所有化粪池、隔油池隔渣池、管道排水疏通不外溢。

2、清理区健康中心定期需清理的化粪池、隔油池隔渣池。

3、接区健康中心通知后及时到达（四小时内）所在地疏通堵塞的厕所、坐厕、蹲厕、尿斗、下水口粪管、排水管道（渠）。

4、如出现化粪池、隔油池隔渣池等异常情况，供应商须在收到中心通知后24小时内到达并处理完毕。

5、供应商在清理过程中，如给区健康中心环境造成破坏，应恢复原状，造成中心其它损失的中标单位应承担赔偿责任。

6、供应商在清理过程中，应当采取相应安全防范措施，不得影响区健康中心场地日常管理秩序。清洁干净现场场地。

五、项目费用报价

备注：1、以下报价含税；2、服务期内，抽运、疏通管道的累计次数不足30次的，按实际作业次数结算服务费；达到或超过30次的，则按合同总额结算。

| 序号 | 事项 | 服务年限 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清运化糞池、疏通管道 | 1年 |  |  |

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日 期：