广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

消防设备采购需求

1、使用科室:总务部

2、概况:消防器材到报废期限，需要更换一批新进行更换。

3、项目预算：22000元

4、配送时间及要求：（1）自合同签订日起-2026年12月31日，定期按我单位要求的数量进行配送，（2）送货地址：广州市番禺区沙头街禺山西路688号。

5、项目清单

| 序号 | 项目 | 规格 | 预计数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防烟面具 | TZL30 | 404 |  |
| 2 | 干粉灭火器 | 4KG | 120 |  |
| 3 | 干粉灭火器 | 2KG | 62 |  |
| 4 | 灭火器箱 | 不锈钢4*2（4KG款） | 6 |  |
| 合计 |  |  | 592 |  |
| 备注：含税、运费。 |  |  |  |  |

- 6.资质及回避要求：

（1）资质要求；须具备消防器材销售资质。

- （2）业务关联回避：为我单位提供消防评审等服务，且该服务可能影响公正评审的。

- 7.质量要求：

（1） 所有消防器材均须为原厂正品，提供对应产品合格证、3C 强制认证证书、检验报告，证书信息与实物型号、规格一一对应，杜绝翻新、贴牌、次品。

（2）防烟面具（TZL30型）：有效防护时长不低于 30 分钟，面罩透光清晰、气密性良好，滤烟层过滤性能达标，头带弹性牢固，包装完整无破损，在有效期内。

（3）4KG、2KG干粉灭火器：筒体无变形、锈蚀、渗漏，压力表指针处于绿色安全区间，喷管、压把、保险销完好；干粉灭火剂干燥无结块，出厂充装量符合国标，压力标准合规。

（4）不锈钢灭火器箱（4*2适配4KG灭火器）：箱体采用加厚不锈钢板材，焊接牢固、边角打磨光滑，门锁开合顺畅，标识印刷清晰不掉色，尺寸匹配对应灭火器，摆放稳固。

（5）全部产品符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》《消防自救呼吸器》国家现行标准，外观无划痕、磕碰、掉漆，配件齐全完整。

（6）供货包含含税发票、运输送货上门，货物送达现场后清点数量，外观、规格、证件核验不合格产品供方无条件免费更换、补齐，承担全部退换货运费及相关损失。

（7）产品质保按厂家官方标准执行，交付时同步提供质保说明，质保期内出现非人为质量问题，供方免费维修或换新。

- 8.服务期限：

- 自合同签订日起至2026年12月31日。若在服务期限内，实际采购金额达到项目预算金额，本合同自动终止；若服务期限届满，实际采购金额未达到预算金额，本合同也视作终止。最终按实际产生的采购量、服务内容进行结算。

9.货物配送要求

配送货物必须按时、按量、按质送到采购人指定地点，采购人及使用部门对商品进行认真验收，对不符合规格、质量要求的商品，供应商必须无条件退换货物，并在采购人约定的时间内重新供应货物，采购人不承担退货商品的任何损失。

配送的货物符合使用部门的要求后，双方必须在供货清单（包括货物名称、规格、单价、数量、总价等内容）上签名确认，供货清单作为采购人支付货款的主要依据。

10.付款方式说明

（一）付款方式

货到验收合格后，凭有效发票等相关资料办理报销手续，一次性支付100%款项。（按实际送货量进行结算）

（二）供应商须凭以下有效文件向甲方申请支付合同款：

1.合法有效的普通/专用发票；

2.报价单；

3.送货单；

（三）合同价款以甲方支付至供应商在本合同中提供的账号并取得发票为收讫，任何私人间的支付甲方均不予承认。